**Инструкция по открытию объекта для Арендатора:**

1. Оформить [заявку на аренду](http://prostore.by/upload/docs/zaiavlenie_na_arendy_prostore.doc) и эскизный проект объекта в любом виде (Отделу аренды (ОА)).
2. Заключить договор аренды. [Перечень документов](http://prostore.by/upload/docs/perechen_doc_prostore.doc) для заключения договора аренды (ОА).
3. Предоставить копии документов в ОА:
* Ассортиментный перечень товаров, реализуемых в объекте, согласованный с Администрацией района.
* Режим работы, согласованный с Администрацией района.
* Заключение территориального органа государственного санитарного надзора (если обязательно для осуществляемого вида деятельности).
* Копия лицензии (для лицензируемого вида деятельности).
1. Принять помещение по акту приема-передачи (ОА/Арендатор/Начальник ЭУ)
2. Оформить [заявку на выдачу тех. условий](http://prostore.by/upload/docs/zaiavka_na_polychenie_TY.doc) (Главный энергетик)

*\*для арендатора, который запрашивает мощность до 1,5 кВт /ч и/или не вносит изменения в существующий проект электрики предоставляется льготный режим подключения, без получения в «Энергонадзоре» Акта осмотра электроустановок.*

1. Подготовить проект в объеме, указанном технической службой (ТС) в выданных тех. условиях. Готовый согласованный в надзорных гос. органах проект передать в ОА и ТС.
2. Оформить [письмо на допуск](http://prostore.by/upload/docs/pismo_na_dopysk.doc) работников подрядчика Арендатора на объект, доставку/вывоз ТМЦ.
3. Пройти инструктаж по Охране Труда и Технике Безопасности (Инфоцентр, в рабочее время ТС 8.00-18.00 в будние дни).
4. В случае выполнения электротехнических работ Арендатор получает в «Энергонадзоре» Акт осмотра электроустановок и проводит ЭФИ, а затем предоставить в ТС протоколы измерений и Акт, подписанный инспектором «Энергонадзора». Арендатор получает исполнительную документацию от своего подрядчика и копию передает в ТС. ТС рассматривает ее и готовит свой Акт на допуск в эксплуатацию, который подписывает с Арендатором вместе с актом разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности (Гл. энергетик).

\**ТС вправе запросить у Арендатора копии сертификатов на использованные при проведении работ материалы.*

1. Получить согласование проекта с допуском в работу (ТС, ОА)
2. Передать дубликаты ключей от объекта аренды сотруднику службы безопасности по акту.
3. [Карточка арендатора](http://prostore.by/upload/docs/kartochka_arendatora_prostore.docx)
4. [Телефонный справочник](http://prostore.by/upload/docs/tel_spravochnik_prostore.doc)